## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训考核站2018年上半年考核考评情况汇总表
序号 | 考核时间 | 考核站名称 | 考核情况 | 考核主要存在问题 | 建议处理措施
1 | 2018.7.30 | 湛江市建筑职业技术培训中心 | 合格 | 1. 未设置电子公告管理牌2.设有网络服务平台，但未进行定期维护更新；3.实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官网查询端口对接。4、部分学员体检表格不符合要求，如；年审37期，陈水德体检表没有体检结果，年审38期，施肖养体检表格不合格。电工33期，谢堪富学历证明不符合要求，未证明该学员学历；由上述问题可见，学校前台对核审资料不够熟悉和严谨。 | 由湛江市建设培训学校自行整改，待下次考核时一并复查。
2 | 2018.7.31 | 茂名市建设培训学校 | 合格 | 1、未设置电子公告管理牌2、设有网络服务平台，但未进行定期维护更新；3、实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官网查询端口对接。 | 由茂名市建设培训学校自行整改，待下次考核时一并复查。
3 | 2018.7.31 | 江门市建筑业协会 | 合格 | 1.未设置电子公告管理牌 2、设有网络服务平台，但未进行定期维护更新。3、实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官网查询端口对接。4、部分新报考核档案存在核查不严谨的情况。5、施工升降机二级箱不符合要求、无门无锁，无防雷接地。 | 由江门市建筑业协会自行整改，待下次考核时一并复查。
4 | 2018.8.1 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 优秀 | 1.设有网络服务平台，但未进行定期维护更新 2、实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官网查询端口对接建。 | 由珠海市建筑安全职业技能培训学校自行整改，待下次考核时一并复查。
5 | 2018.8.1 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 合格 | 1.未设置电子公告管理牌2、设有网络服务平台，但未进行定期维护更新。3、实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官网查询端口对接。4、未设置人脸识别管理制度。 | 由肇庆市建筑安全行业协会自行整改，待下次考核时一并复查。
6 | 2018.8.2 | 佛山市顺德区建设局技术培训中心 | 合格 | 实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官网查询端口对接。 | 由佛山市顺德区建设局技术培训中心自行整改，待下次考核时一并复查。
7 | 2018.8.3 | 佛山市思成建设培训中心 | 优秀 | 总配电箱和二级箱回路无标识 | 由佛山市思成建筑培训中心自行整改，待下次考核时一并复查。
8 | 2018.8. 7 | 汕头市建设职业培训学校 | 合格 | 1、个别学员体检表审查把关不严（例如：色弱的学员不能参加建筑电工的培训考核）；2、电工实操场地示范电箱总配电箱漏电开关漏电动作时间小于0.1秒（规范要求大于0.1秒） | 由汕头市建设职业培训学校组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
9 | 2018.8.8 | 惠州市建筑业协会 | 合格 | 1、未设置电子公告管理牌； 2、实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官方查询端口进行对接； 3、考核管理工作未配合到位；4、塔吊开关箱漏电开关漏电动作电流为75mA（规范要求不大于30mA）；5、起重机械公示牌中使用单位与验收单位标识混乱。6、接地电阻测量仪探针接线未标明长度。7、起重机械维保合同应该是使用单位委托安装单位维保。 | 由惠州市建筑业协会组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
10 | 2018.8.9 | 深圳建筑业协会培训中心 | 优秀 | 1、考核管理工作未配合到位；2、实施电子证书网络查询后，未通过信息网络与协会官方查询端口进行对接；3、建筑焊工发票未单独列出教材费；4、示范电箱总配电箱漏电开关中漏电动作时间与漏电动作电流乘积为40mA.S（规范要求不大于30mA.S）；5、部分培训考核器具未进行正常的维护和更新； 6、施工升降机操作台重量限制器不显示；7、塔吊过度节未有合格证和塔吊厂家确认资料。 | 由深圳建筑业协会组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
11 | 2018.8.10 | 东莞市建筑业协会培训中心 | 合格 | 1、学员考勤反馈意见表填写不规范； 2、考核管理工作未配合到位； 3、部分培训考核器具未进行正常的维护和更新； 4、施工升降机其中一个笼未安装防坠安全器未锁门贴封条； 5、起重机械未有维保合同。 | 由东莞市建筑业协会组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
12 | 2018.8.10 | 东莞市建设培训中心 | 合格 | 1、个别年审班、换证班的档案资料不完善（学员签到表缺培训考核站工作人员签名确认、个别学员在签到表中没有名字）； 2、个别学员的证明资料使用项目部章； 3、考核班档案资料缺“学员考勤反馈意见表”；4、示范电箱总配电箱漏电开关中漏电动作时间与漏电动作电流乘积为40mA.S（规范要求不大于30mA.S）；总配电箱漏电开关漏电动作时间小于0.1秒（规范要求大于0.1秒）5、施工升降机开关箱漏电开关漏电动作电流为75mA（规范要求不大于30mA）； 6、吊斗钢丝绳卡安装不规范，施工升降机防坠安全器欠合格，欠焊机合格证。 | 由东莞市建设培训中心组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
13 | 2018.8.11 | 广州五羊建设机械有限公司 | 合格 | 1、个别年审班、换证班的档案资料不完善（学员签到表缺培训考核站工作人员签名确认）； 2、使用新教材后的培训考核计划未更新； 3、建筑焊工实操场地的灭火器过期；乙炔瓶和氧气瓶未用绝缘垫并且积水严重； 4、建筑焊工未开具发票给学员（只开具了收据），个别工种发票为按要求列明工种名称和明细； 5、部分培训考核器具未进行正常的维护和更新； 6、考核管理工作未配合到位； 7、示范电箱三级配电不符合规范要求：施工升降机天窗电气联锁失效。 | 由五羊建机组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
14 | 2018.8.11 | 广东省建筑机械厂有限公司培训中心 | 优秀 | 1、个别年审班、换证班的档案资料不完善（学员签到表缺培训考核站工作人员签名确认）； 2、施工升降机吊笼内的灭火器过期； 3、塔吊超过使用年限； 4、电工实操考核电线配置数量不足； 5、龙门吊欠维保记录； | 由广东省建筑机械厂有限公司培训中心组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。