市政表B22  施工现场消防安全评价评分表

| 序号 | 评价项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火间距与消防车道 | 1.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不符合要求发现一处扣10分 2.可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场所与在建工程的防火间距不符合要求发现一处扣5分 3.其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不符合要求发现一处扣3分 4.消防车道设置不符要求扣5分 5.消防救援场地设置与要求不符扣5分 6.消防车道堵塞不畅通扣5分 | 15 |  |  |
| 2 | 临时用房与在建工程防火 | 1.临时用房构件的燃烧性能等级达不到A 级标准的扣10分 2.临时用房设置不符合要求的扣5分 3.作业场所临时疏散通道与要求不符规定一处扣5分 4.施工与非施工区设置及管理不符合要求扣3分 5.外脚手架和临时疏散通道防火要求与实际不符发现一处扣3分 6.临时用房（宿舍）引火或违规使用电器的发现一处扣3分 | 15 |  |  |
| 3 | 灭火器 | 1.未按照要求配备灭火器扣5-10分 2.灭火器失效发现一处扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 临时消防给水系统 | 1.临时消防给水系统管径与要求不符5分 2.消火栓、消防水带、水枪及软管的设置不符合要求扣5分 3.储水池及水压设置不符合要求的扣10分 4.设置临时室内消防给水系统的在建工程,未各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口扣5分 5.临时消防给水系统未设置醒目的标识扣3分 6.临时供水系统未能正常运行扣10分 | 10 |  |  |
| 5 | 应急照明 | 1.未按照要求配备应急照明的扣5分 2.作业场所、疏散通道照明照度不达标扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 可燃物及易燃易爆物管理 | 1.材料的燃烧性能等级与要求不符扣5分 2.材料运输、存放、使用不符合要求扣5分 3.未配备专人管理并建立台账扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 用火、用电、用气管理 | 1.动火作业未办理动火许可证或者持证不符合要求的扣10分 2.明火或加热等动火作业未清理现场或进行防护的扣10分，施工现场明火取暖的扣5分 3.动火作业未配备相应的灭火器材，无防火挡风措施或无监护人的扣5分 4.火灾、爆炸危险场所动火扣10分，动火作业后未及时清理现场扣5分 5.厨房动火作业不符合要求的扣5分 6.临电线缆（线路）不符合要求或私拉乱接的扣5分，电气设备使用不符合要求扣5分 7.灯具使用及防火间距不符合要求的扣5分 8.使用气瓶及附件不符合要求的扣10分，气瓶运输、储存、使用不符合规定的扣5分 | 15 |  |  |
| 8 | 防火管理 | 1.消防安全管理组织机构不健全扣5分，特种作业持证不符合扣5分 2.消防安全管理制度不健全扣5分 3.未编制消防防火技术方案和应急预案或未按要求审批扣10分，未按要求组织演练扣5分 4.无消防安全检查记录资料扣3分 5.未对相关作业人员进行培训、交底扣5分 | 15 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |  |