房建表B.1  安全管理评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 应取得安全生产许可证并在其资质许可范围内承揽工程 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 建立全员安全生产责任制；制定各工种安全技术操作规程 | 符合不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工组织设计中应制定安全措施、危大工程应编制不存在严重缺陷的专项施工方案；超过一定规模的危大工程按规定进行专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应由施工管理人员对作业人员进行书面安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应建立安全检查制度、教育培训制度、应急救援预案 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 安全生产 责任制 | 安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分 承包合同未明确安全生产考核指标、安全管理目标扣8分未制定安全资金保障制度扣5分 未编制总、季度安全生产费用计划及实施记录扣2～5分 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣5分 未进行安全责任目标分解的扣5分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核扣2～5分 | 10 |  |
| 2 | 专项施工方案 | 安全措施、专项方案无针对性扣5分 未按专项施工方案组织实施扣5～8分 专项施工方案未按要求审核、审批扣5-8分 | 10 |  |
| 3 | 安全技术交底 | 交底未做到分部分项扣5分 交底内容针对性不强扣3～5分 交底内容不全面扣4分 交底未履行签字手续扣2～4分 | 10 |  |
| 4 | 安全检查 | 未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分 未留有定期、季节性安全检查记录扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2～6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分 企业领导带班检查记录不符合要求扣5分 企业对项目安全检查记录缺失的扣5分，记录不完善的扣3分 | 10 |  |
| 5 | 安全教育 | 未建立安全培训、教育制度扣10分 新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分 未明确具体安全教育内容扣6～8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分 | 10 |  |
| 6 | 应急预案 | 应急预案内容不符合要求扣5-8分 未建立应急救援组织、配备救援人员扣3～6分 未配置应急救援器材扣5分 未进行应急救援演练扣5分 | 10 |  |
| 7 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分 未签定安全生产协议书扣5分 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣2～6分 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分 | 5 |  |
| 8 | 持证上岗 | 未经培训从事施工、安全管理作业扣5分 未对特种作业人员操作资格证通过住建部或应急管理系统官网核查扣5分 | 5 |  |
| 9 | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分 未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分 | 10 |  |
| 10 | 安全日志 | 专职安全员未记录安全日志扣2-3分 安全日志记录内容不完善扣2分 | 5 |  |
| 11 | 场内机动车 | 1场内车辆未提供出厂合格证、出厂检测报告）等设备质保资料及制造商的使用和维护说明书的扣5-10分 2场内车辆的安全保护装置、制动系统、行走机构等缺失或者失效扣5分。 3电动运料车等进入施工升降机笼内后，未断电或未采取可靠制动措施扣5分 4现场未设置场内车辆集中充电区或并按要求配备消防设施扣3分 5场内车辆行驶速度超过5Km/h扣3分 | 10 |  |
| 12 | 省统表运用 | 未使用省安全统表，扣5分 | 5 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |