房建表B.2  文明施工、绿色施工、扬尘防治评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 在市区主要路段的工地周围应设置高于2.5m、一般路段高于1.8m的封闭围挡 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 尚未竣工的建筑物内严禁设置住人 | 符合不符合□ |  |
|  |  | 施工现场应实行“实名制”管理 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 使用扬尘在线监测设备对现场扬尘情况进行实时监测，并在现场显示监测数据 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 现场围挡与封闭管理 | 工地围档的设置高度未符合相关要求，扣10分 围档坚固、稳定、整洁、美观性未符合要求，每项或每处扣2分 现场主要围档未使用工具化、定型化围挡，扣5分 施工现场进出口未设置大门，扣10分 未设置门卫值班室、建立值班制度、配备门卫值班人员，每项扣3分 出入口未设置人车分离，3分 施工现场出人口未标有企业名称或标识，扣2分 且未设置车辆冲洗设施，扣3分 | 10 |  |
| 2 | 工程整体形象 | 现场不整洁、防护不严密、标识标牌不醒目美观、安全宣传氛围不浓厚、企业文化不突出扣3分/项 大门口处设置的“五牌一图”内容不全扣2分 标牌不规范、不整齐扣3分 未张挂安全标语扣5分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分 未使用定型化、工具化安全防护设施扣5分 | 10 |  |
| 3 | 施工场地 | 施工现场的主要道路及材料堆放区、加工区地面未进行硬化处理，每项扣3分 施工现场道路不畅通，路面不平整坚实，扣5分 施工现场未设置排水设施或排水不通畅，有积水，扣5分 施工现场未有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，扣2-10分 施工现场未设置专门的吸烟处，随意吸烟，扣5分 施工现场未合理规划且未有绿化布置，扣3分 | 10 |  |
| 4 | 现场材料与工完场清 | 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，每项或每处扣2分 材料码放不整齐，未标明名称、规格或未设置标识牌，每处扣2分 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣3-10分 建筑物内施工垃圾的清运未使用器其或管道运输，扣5分 | 10 |  |
| 5 | 现场办公与住宿和临时设施 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分 未设置医务室或未按要求配备担架及急救物品，扣3分 临时用房内设置的库房和会议室未设在首层。每项扣2分 宿舍未设置可开启式窗户，扣4分 宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m，扣2--6分 宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，扣5分 宿舍内未有防蚊蝇措施，未配备空调，扣5分 生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求。扣3分 未建立卫生责任制度，扣5分 食室与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求，扣2~6分 食堂应不符合食品经营相关规定，炊事人员未持有健康证，未穿戴工作服上岗，扣2-5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良或未安装燃气报警装置，扣2~4分 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，每项扣2分 厕所内的设施数量和布局不符合规范要求，扣2~6分 厕所卫生未达到规定要求，扣4分 不能保证现场人员卫生饮水，未设置直饮水机，扣5分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分 生活垃圾未设置封闭容器或未及时清理，扣3~5分 | 15 |  |
| 6 | 治安综合治理 | 未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3～5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件扣3～5分 | 5 |  |
| 7 | 保健急救 | 未制定急救应急预案，或预案实际操作性差扣6分 未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分 未开展卫生防病宣传教育、未提供必备防护用品扣4分 未设置保健医药箱扣5分 | 5 |  |
| 8 | 对周边影响控制 | 夜间施工未取得夜间施工许可就进行施工，扣8分 施工现场焚烧各类废弃物，扣8分 施工现场未制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施，扣5分 未制定施工不扰民措施，扣5分 | 5 |  |
| 9 | 绿色施工 | 未编制绿色施工专项施工方案、未建立绿色施工管理体系，、未制定管理制度，未实施目标管理扣5-8分 现场未建立雨水、养护水等回收循环利用措施扣3-5分 施工现场临时厕所的化粪池未进行防渗漏处理、未定期清运和消毒扣3分 施工现场存放的油料和化学梅剂等物品未设置专用库房、地面未进行防渗漏处理;施工现场油料、化学洛剂等废物未按照有关规定处理扣3-8分 现场未选用低噪声、低振动设备;邻近居民区使用强噪音设备或未采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障扣5-8分 夜间施工未加强噪声控制扣2-5分 对强光作业和照明灯具未采取遮挡措施扣2分 | 15 |  |
| 10 | 扬尘防治 | 未按要求建立施工扬尘污染防治管理组织、未按规定配备扬尘污染防治专职或兼职管理人员扣5-8分 未制定扬尘污染防治措施、未对作业人员进行扬尘污染防治的培训教育扣5分 车辆出入口未设置车辆自动冲洗平台扣3-5分 未设置喷雾水系统等综合降尘措施扣3-5分 现场未使用预拌混凝土和预拌砂浆扣5分 建筑物内垃圾未采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运扣5分 现场裸露的场地和集中堆放的土方以及易产生扬尘的物料未采取覆盖等措施场扣5分 现场焚烧各类废弃物扣5分 | 15 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |