## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训考核站年度考核考评情况一览表
序号 | 考核时间 | 考核站名称 | 考核情况 | 考核主要存在问题
1 | 2014.10.28 | 惠州市建筑技术职业培训中心 | 77.5 | 1. 培训考核站主要负责人未参加考核；2. 起重信号司索工授课老师未按要求实施教学，钢丝绳、绳卡等实操考核器具未按要求分类摆放；3. 电工考评员对考评程序不熟悉；4. 培训考核管理制度不完善，无培训考核监督检查机制和师资、考评员定期考评制度；5.资料管理未做到一期一盒的要求；6.未按要求设立专账管理制度；7．未按要求设立投诉管理制度；
2 | 2014.10.29 | 汕头市建设职业技术学校 | 85.5 | 1. 起重信号司索工未按要求配置白棕绳；2. 分配箱的线路图不符合标准要求；3. 钢管、扣件存在锈蚀现象，密目式安全网无相关的合格证明资料；4. 电工、起重信号司索工授课老师未按要求实施教学；5. 电工触电急救考评内容不符合要求；6．未设立专账管理制度；
3 | 2014.10.30 | 潮州市建设技术培训中心 | 71.1 | 1. 建筑起重信号司索工滑轮组不规范；2. 建筑电工三级电箱安装不规范，无电箱巡查记录；3. 建筑架子工实操场地无标识，未按要求配置符合实操标准的器具和工具；4. 电工、桩机工授课老师未参与考核，未按要求实施教学；5.电工考评员对电工考评的内容不熟悉；6.未设立专账管理制度；
4 | 2014.10.30 | 揭阳市建筑职业技术培训中心 | 66.8 | 1. 建筑起重信号司索工缺少一组滑轮组，缺少麻绳；2. 建筑电工未按要求设置三相五线制的低压供电系统，电箱安装不规范，电箱内无线路图，无电箱巡视记录；3. 钢管数量不足，缺少脚手板，档脚板等实操器具，密目式安全网无相关的合格证明资料；4. 电工、桩机工、起重信号司索工授课老师未参与考核，授课老师未按要求实施教学；5. 电工考评员对电工考评内容不熟悉；6. 培训考核管理制度不完善，无培训考核监督检查机制；7.未按要求设立专账管理制度；8．未按要求设立投诉管理制度；
5 | 2014.10.31 | 东莞市建设培训中心 | 85.7 | 1. 塔式起重机、施工升降机资料档案内容不全；2. 施工升降机行程高度不足10米；3 建筑电工无电箱巡查记录；4．塔式起重机械授课老师未按要求实施教学；5．培训考核管理制度不全，无防火制度和培训考核监督检查机制；6．资料管理混乱，不符合规范要求；7．继续教育收费存在乱收费的现象，中心执行的收费标准与要求不一致；8．未设立投诉记录表；
6 | 2014.10.31 | 东莞市建筑业协会培训中心 | 92.7 | 1. 塔式起重机、施工升降机资料档案内容不全；2. 施工升降机行程高度不足10米；3 建筑电工无电箱巡查记录；4．塔式起重机械授课老师未按要求实施教学；
7 | 2014.11.1 | 深圳市建筑业协会培训中心 | 89.5 | 1. 塔式起重机、施工电梯、物料提升机、门式起重机资料档案内容不全；2. 施工升降机、物料提升机行程高度不足10米；3．电箱安装不符合规范要求，无电箱巡视记录，电气元器件不足；4．建筑架子工未按要求配置5M、4M、2M钢管；5. 考生试卷未按要求归档管理；6．未设立投诉记录表；
8 | 2014.11.2 | 广州市京龙工程机械有限公司 | 72 | 1. 施工升降机资料档案内容不全；2．施工升降机待考区设置不符合要求，现场安全警示标志不足，未按要求设置开关箱；3. 继续教育资料和年审资料未按要求归档管理；4．未设投诉记录表；
9 | 2014.11.3 | 广州五羊建设机械有限公司 | 91.2 | 1. 塔式起重机、施工升降机资料档案内容不全；2．实操塔式起重机不能360度自转，现场安全警示标志不足；3. 施工升降机无限载标志；4. 建筑电工总配电箱安装不符合规范要求；5. 建筑焊工的开关箱无巡查记录；6．架子工实操场地的架体搭设不规范；7．继续教育资料未按要求归档管理；8．无设立专账管理制度；9．未设投诉记录表；
10 | 2014.11.4 | 湛江市建设职业技术培训学校 | 80.2 | 1. 塔式起重机、施工升降机开关箱设置不符合工地临电要求，无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；2. 施工升降机控制台面板未更换，设备档案资料内容不全；3. 物料提升机无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；4. 建筑电工架空电线未标识，缺电工巡查记录表；5. 抽查电工、司索二课件，司索课件尚未能突出重点；6. 培训考核管理制度不完善，无培训考核监督检查工作制度；7. 资料管理不完善，培训考核档案缺学员考勤表，培训考核档案未按协会要求的目录整理归档；年审资料档案学员资料部分欠缺；8. 继续教育收费存在搭车收费的现象，在继续教育费用里面搭入了其他资料的收费，收费处粘贴的收费标准与协会的收费标准不一致；9. 未设立专账管理制度；
11 | 2014.11.5 | 茂名市建设培训学校 | 77.2 | 1. 塔式起重机、施工升降机开关箱设置不符合工地临电要求，无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；2. 施工升降机控制台面板未更换，设备档案资料内容不全；3. 物料提升机无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；4. 建筑起重信号司索工缺少白棕绳；5. 建筑电工三相五线架空线无标识，缺电机、导电棒，缺巡查记录表，电箱接地线未用编织软铜线；6. 建筑架子工部分钢管锈蚀、无规格标识，缺挡脚板；7. 抽查电工、塔机司机、架子工三个工种课件。电工教学优良，架子工无备课课件且以企业标准授课，塔吊司机授课使用厂家制作的VCD光碟，无备课课件；8. 培训考核管理制度不完善，缺培训考核监督检查工作制度、培训考核专帐管理制度；9. 资料管理不完善，培训考核档案缺培训教学计划，培训考核档案未按协会要求的目录整理归档；年审资料档案缺开班计划表，授课课堂照片；10. 继续教育收费中存在搭车收费的情况，培训考核站在培训费用里面搭入了其他项目收费， 没有设立特种作业培训及考务费专账
12 | 2014.11.6 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 87.3 | 1. 塔式起重机、施工升降机开关箱设置不符合工地临电要求，无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；2. 施工升降机控制台面板未更换，设备档案资料内容不全；3. 物料提升机无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；4. 建筑起重信号司索工缺少白棕绳；5. 建筑电工三相五线架空线无标识，电箱缺巡查记录表；6. 抽查架子工、司索二课件，架子工优良。司索未能结合工地实际；7. 资料管理不完善，培训考核档案学员资料部分欠缺，培训考核档案未按协会要求的目录整理归档；年审资料档案缺开班计划表、授课课堂照片，培训考核档案未按协会要求的目录整理归档；8. 有设立特种作业培训考核的专账，但专账上没有将培训费跟考务费分开列示；
13 | 2014.11.6-7 | 江门市建筑业协会 | 82.3 | 1. 塔式起重机、施工升降机开关箱设置不符合工地临电要求，无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；2. 施工升降机控制台面板未更换，设备档案资料内容不全；3. 物料提升机无设备信息告知牌，设备档案资料内容不全；4. 建筑起重信号司索工缺少白棕绳；5.建筑电工电箱标识欠整齐规范，三相五线架空欠标识、绑扎欠整齐；6. 抽查塔吊装拆，施工梯装拆二课件；塔吊无制作课件，只采用教材授课，施工梯课件未突出重点。7. 培训考核档案未按协会要求的目录整理归档；7. 擅自调整培训收费标准，涉嫌造成恶性竞争，影响培训考核市场秩序；8、有设立特种作业培训考核的专账，但专账上没有将培训费跟考务费分开列示；
14 | 2014.11.7 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 93.2 | 1. 塔式起重机、施工升降机开关箱欠标识，设备档案资料内容不全；2. 建筑电工三相五线架空线无标识、五线线径大小不一；3. 抽查架子工，施工升降机二个课件，较好；4. 资料管理不完善，培训考核档案缺培训教学计划，培训考核档案未按协会要求的目录整理归档，学员的学历证明不能使用项目部章，须按规定使用单位的法人公章；5. 有设立特种作业培训考核的专账，但专账上没有将培训费跟考务费分开列示；
15 | 2014.11.10 | 佛山市思成建设培训中心 | 80.8 | 1. 塔式起重机、施工升降机与广东省建筑机械厂签订合作协议，设备档案资料内容不全；2. 物料提升机与鹤山建机签订合作协议，设备档案资料内容不全； 3. 建筑电工三相五线架空线无标识，电箱布线欠规范；4. 抽查塔机司机、司索二课件，司索基本引用课本无制作课件；5. 管理制度缺投诉处理制度、培训考核专帐管理制度；6. 培训教学计划不完善；年审资料档案无授课课堂照片；7. 在特种作业考核中存在乱收费的现象，擅自收取学员补考费用；发票开具方面，未按要求将培训费、考务费分开列示；没有设立特种作业培训及考务费专账；8. 未设投诉记录表及回复档案资料
16 | 2014.11.10 | 顺德区建设技术培训中心 | 87.7 | 1. 塔式起重机、施工升降机、物料提升机与鹤山建机签订合作协议；设备档案资料内容不全；2. 建筑起重信号司索工缺少白棕绳；3. 建筑电工三相五线架空线无标识、线序不符临时用电标准，电箱欠巡查记录，一开关箱PE线无用软编线；3. 建筑架子工安全帽未更新, 仓库内有电线悬空；4. 抽查司索、物料提升机课件，备课认真、能突出重点；5. 年审资料档案个别学员的学时证明不符合要求;6. 没有设立特种作业培训及考务费专账；
17 | 2014.11.11 | 广东省建筑机械厂 | 84.5 | 1. 塔式起重机基地正在搬迁阶段，由于升降机未安装，暂没有对基础及电箱进行围蔽；缺信息告知牌、开关箱线色未分、电缆未固定、设备档案资料内容不全；2. 施工升降机准备近日搬迁，拆移至新基地；施工升降机司机安装拆卸工暂无法考核；3. 建筑电工三相五线架空线固定绑扎线未采用绝缘线，电线未标识；4. 建筑架子工缺踢脚板；5. 工厂处于搬迁阶段，门式起重机司机及安装拆卸工暂未能现场考核；6. 抽查塔式起重机、门式起重机二个装拆课件，门式起重机课件尚缺乏重点；7. 管理制度缺培训考核监督检查工作制度、师资考评员定期考评制度；8. 培训考核档案缺教学计划表，年审资料档案缺年审申请表；9. 有设立特种作业培训考核的专账，但专账上没有将培训费跟考务费分开列示；发现有捆绑收费的现象，在发票上除了培训费和考务费，还捆绑了其他收费项目
18 | 2014.11.11 | 广州大学土木工程学院培训部 | 81.3 | 1. 建筑电工三相五线架空线固定绑扎线未采用绝缘线，电线未标识，电箱缺巡查记录表及箱门标识（编号、责任人、联系电话），模拟急救欠电棒导电体；架子工场地无标识牌，无安全警示2. 抽查电工、架子工二个课件，架子工授课尚缺重点；3. 考评员定期考评制度缺附件:考核表及相关考评记录；4. 有设立特种作业培训考核的专账，但专账上没有将培训费跟考务费分开列示，在特种作业考核中存在乱收费的现象，擅自收取学员补考费用；5. 未设投诉记录表及回复档案资料