## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训考核站2015年度上半年考核考评情况一览表
序号 | 考核时间 | 考核站名称 | 考核情况 | 考核主要存在问题
1 | 2015.7.14 | 深圳建筑业协会培训中心 | 84.1分 （合格） | 1、塔机缺铭牌，防雷接地采用螺纹钢（超使用年限）；2、物料提升机未按要求设置开关箱；3、电工实操中仪器使用不能满足考生进行实操的条件；4、气焊的减压阀安装位置不合理；5、窗口未设置投诉信箱；6、未按规定程序审核报名学员提交相关有效证明资料；7、部分班的上课考勤记录表未按要求；8、发票的开具没有将培训费、考务费分开列示；9、没有设立特种作业培训及考务费专账；10、换证资料的个别表格不符合要求和培训考核站未加意见和盖章；11、施工升降机司机师资考评合格，建筑电工实操考评员考评优良；
2 | 2015.7.15 | 东莞市建筑业协会培训中心 | 89.7分 （合格） | 1、应急预案未组织演练；2、示范总配电箱未按要求做重复接地；3、做防雷接地的起重机械未做重复接地；4、塔机开关箱漏电开关参数不符合要求；5、发票的开具没有将培训费、考务费分开列示；6、有设立特种作业培训考核的专账，但专账上没有将培训费跟考务费分开列示；7、个别档案缺少学员签到表；8，塔吊司机师资考评优良，塔吊司机实操考评员考评合格；
3 | 2015.7.15 | 东莞市建设培训中心 | 90.5分 （优良） | 1、应急预案未组织演练；2、物料提升机开关箱未采用一机一闸一漏电一箱，仍是旧机型，不满足规范要求，未做防雷接地；3、没有设立特种作业培训及考务费专账；4、缺少学员考勤反馈记录表；5、施工升降机司机师资考评合格，司索指挥工实操考评员考评合格；
4 | 2015.7.16 | 广州五羊建设机械有限公司 | 85.4分 （合格） | 1、施工升降机开关箱未采用一机一闸一漏电一箱；2、塔机防雷接地采用螺纹钢；3、乙炔管部分管道连接处未做跨接地线；4、电工实操场地小于80㎡；4、发票的开具没有将培训费、考务费分开列示；5、有设立特种作业培训考核的专账，但专账上没有将培训费跟考务费分开列示；6、缺少学员考勤反馈记录表；7、架子工缺少“示范架”7、施工升降机装拆工师资考评合格，施工升降机装拆工实操考评员考评合格；
5 | 2015.7.16 | 广州大学土木工程学院培训部 | 81.05分 （合格） | 1、示范总配电箱未按要求做重复接地；2、办学以帮学员通过考试为主，不是以教会学员技能为主；3、没有设立特种作业培训及考务费专账；4、缺少学员考勤反馈记录表；5、建筑电工师资考评合格，建筑电工实操考评员考评合格；
6 | 2015.7.17 | 广东省建筑机械厂 | 93.20分 （优良） | 1、塔机做防雷接地未做重复接地；2、乙炔管部分接口未做跨接地线；3、电工示范总配电箱未做重复接地；4、电工实操场地小于80㎡；5、有设立特种作业培训考核的专账，专账上收入有将培训费、考务费分开列示，但支出方面没有分开列示；6、缺少学员考勤反馈记录表；7、施工升降机装拆工师资考评合格，塔吊装拆工实操考评员考评优良；
7 | 2015.7.17 | 广州市京龙工程机械有限公司 | 70分 （不合格） | 1、实操场地与升降机生产试验区未分隔开，存在安全隐患；2、施工升降机未做防雷接地；3、施工升降机开关箱未设置隔离开关；4、教室开放式，容易受外界影响。5、施工升降机师资考评不合格，施工升降机考评员考评合格；6、费用的收取中，内部员工直接在工资上扣除，没有开具收费票据，外部人员费用收取后开具的是收据，而没有税务发票，更没有将培训费、考务费分开列示；7、由于京龙公司的内部原因，没有查到相关的账务处理；8、缺少学员考勤反馈记录表；9、考勤签到表未有工作人员签名；10、考试试卷未装盒存档；
8 | 2015.7.21 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 93.17分 （优良） | 1.物料提升机无产品铭牌；2. 建筑电工无电箱巡查记录；3司索工培训老师考评合格，施工升降机司机实操考评员考评优良；4.塔式起重机、施工升降机、物料提升机资料档案内容不全；5. 部分学员学历证明资料不符合要求；
9 | 2015.7.22 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 84.58分 （合格） | 1. 塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，设备档案资料内容不全；2. 建筑电工无电箱巡查记录；3.电工培训老师考评合格，司索工实操考评员考评合格；4.报名资料中学员学历证明不符合要求；5．部分换证学员档案资料不全；6．部分票据及账目存在培训费与考务费混合为培训费的现象；
10 | 2015.7.22 | 江门市建筑业协会 | 86.8分 （合格） | 1. 塔式起重机防雷接地不符合规范要求；2. 施工升降机无产品铭牌，层门设置不规范；3. 物料提升机附着后自由端高度过高；4. 建筑电工无电箱巡查记录；5.塔式起重机安拆工培训老师考评合格，电工实操考评员考评优良；6、塔式起重机、施工升降机、物料提升机资料档案内容不全；7、学员继续教育考评记录不规范；
11 | 2015.7.23 | 湛江市建筑职业技术培训中心 | 84.5分 （合格） | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，设备档案资料内容不全；2. 建筑电工分配电箱、开关箱设置不规范，应急考核缺铁棒；3.司索工培训老师考评合格，电工实操考评员考评合格；4.无教师与考评员的定期考评记录；5.部分学员报名资料信息不全；
12 | 2015.7.23 | 茂名市建设培训学校 | 82.93分 （合格） | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，设备档案资料内容不全；2. 建筑电工分配电箱设置不规范；3.架子工实操场地安全网无阻燃标识；4.架子工培训老师考评合格，电工实操考评员考评合格；5.考核试卷未按要求分类标识归档；6.未按要求建立培训费用专账；
13 | 2015.7.24 | 佛山市顺德区建设局技术培训中心 | 83.24分 （合格） | 1. 塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，设备档案资料内容不全；2. 起重信号司索工未按要求配置麻绳；3、建筑电工三相五线架空线无标识，电箱巡视记录不规范；4.架子工实操场地的架体搭设不规范，安全网无阻燃标识；5.建筑焊工培训老师考评优良，建筑电工实操考评员考评合格；6.制度流于形式，制度条文过于简单；
14 | 2015.7.25 | 佛山市思成建筑培训中心 | 93.44分 （优良） | 1. 塔式起重机、施工电梯资料档案内容不全；2. 建筑电工分配电箱设置不规范；3.焊工乙炔瓶未设防震胶圈和绝缘垫；4.塔式起重机司机培训老师考评优良，建筑电工实操考评员考评合格；